Программа технической учебы для специалистов КИПиА и метрологических служб (базовая программа)
Блок 1. Обзор выпускаемой продукции.
1.1. Датчики и сигнализаторы температуры, влажности, уровня, тахометрические датчики
1.2. Вторичные приборы и модули
1.3. Видеографические регистраторы
1.4. Комплекты аппаратуры, шкафы управления, АСУ ТП
Блок 2. Конфигурация, настройка датчиков и приборов по протоколам HART, Modbus RT
2.1. Особенности работы с HART – протоколами
2.2. Конфигурирование датчиков с помощью ПО HART, соnfigurator «Sens» (на примере ИП233, ТПУ-9201, ПТВ).
2.3. Подстройка параметров датчиков по HART - протоколам 
2.4. Конфигурирование датчиков и приборов по интерфейсу RS-485
Блок 3. Работа с видеографическими регистраторами
3.1. Функциональные возможности видеографических регистраторов (ВРГ) серии Ш932.9А
3.2. Регистратор Ш932.9А – 29.018 с ОС на Lumux. Возможности, отличия от предыдущих моделей.
3.3. Конфигурация ВТР серии 3.3. Конфигурация ВТР серии Ш932.9А (с передней панели, по интерфейсам, с Flesh-карты)
3.4. Формирование мнемосхем на ВТР с ОС DOS и c Linux
3.5. Использование математических каналов и ПИД – регуляторов в ВТР Ш932.9А
Блок 4. Ремонт ВТР серии Ш932.9А
4.1. Диагностика, локализация неисправностей
4.2. Наиболее распространенные ошибки при эксплуатации 
4.3. Разборка и сборка приборов, замена неисправных модулей, плат, комплектующих
4.4. настройка приборов
Блок 5. Метрологическая поверка
5.1. Поверка датчиков и приборов. Методика и средства поверки
5.2. Особенности поверки средств измерения (СИ) в атомном исполнении
[bookmark: _GoBack]Примечание: Данная программа является базовой и может адаптироваться применительно специфике конкретного предприятия, эксплуатирующего нашу продукцию.
